## 表B.2.1 最高投标限价封面【阳山湖索菲特酒店外围消1.1
表B.2.1 最高投标限价封面
阳山湖索菲特酒店外围消防通道提升改造工程 |  | 工程
最高投标限价
招 标 人： |  | （盖章）
2026年06月03日

## 表C.2.1 最高投标限价扉页【阳山湖索菲特酒店外围消1.2
表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： | 阳山湖索菲特酒店外围消防通道提升改造工程
标段名称：
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 3285346.75
（大写） ： |  | 叁佰贰拾捌万伍仟叁佰肆拾陆元柒角伍分
编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月03日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【阳山湖索菲特酒店外围1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：阳山湖索菲特酒店外围消防通道提升改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 阳山湖索菲特酒店外围消防通道提升改造工程 | 3285346.75 |  | 49355.11
合 计 |  | 3285346.75 |  | 49355.11
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【阳山湖索菲特酒店外围2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：阳山湖索菲特酒店外围消防通道提升改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 大型土石方 | 973518.11 |  | 14688.26
2 | 道路工程 | 1813310.54 |  | 26994.39
3 | 雨水管道 | 489754.30 |  | 7528.11
4 | 交通标志 | 8763.80 |  | 144.35
合 计 |  | 3285346.75 |  | 49355.11
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【大型土石方】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：大型土石方 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 773066.13
1.1 | 道路工程 | 446140.64
1.2 | 雨水工程 | 65361.16
1.3 | 土方平衡 | 261564.33
2 | 措施项目 | 50069.75
2.1 | 其中：安全生产 | 14688.26
3 | 其他项目 | 70000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 70000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 80382.23
合 计 |  | 973518.11
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【大型土石方】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 446140.64
1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、材质：老路面 2、厚度：4cm，厚度不同时折算 3、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑 | m2 | 73 | 7.24 | 528.52
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：挖除不适用土、断面方、反开挖方、预压卸载方等 2、挖土深度：以现场实测厚度签证计量 3、含挖方、归堆、场内短驳、装车等工作内容 4、弃方外运在“余方弃置”项中计量 | m3 | 7740 | 4.97 | 38467.80
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、土壤类别：淤泥 2、挖土深度：以现场实测厚度计量 3、含挖方、归堆、装车等工作内容 4、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 228 | 4.39 | 1000.92
本页小计 | [6 empty] | 39997.24
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040103002002 | 一般回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：建筑垃圾 3、填方来源、运距：土源及运距自行考虑 | m3 | 270 | 45.00 | 12150.00
5 | 040202001001 | 石灰稳定土（原土掺灰） | 1、含灰量：5% 2、厚度：20cm 3、含石灰消解 4、密实度要求：符合设计要求 | m2 | 4600 | 15.69 | 72174.00
6 | 040202001002 | 石灰稳定土 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：5%灰土（厂拌灰土） 3、厚度：20 cm 4、填方来源、运距：土源及运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求 5、含土源费、厂拌灰土的拌和、运输、摊铺、碾压、养护等 | m2 | 13900 | 23.03 | 320117.00
7 | 040103002004 | 一般回填方(路基) | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用现场土方、土方运输在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 100 | 6.71 | 671.00
本页小计 | [6 empty] | 405112.00
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 060104013001 | 培路肩 | 1、土壤类别：三类土 2、压实厚度：根据实际现场确定 3、填方来源、运距：利用现场土方、土方运输在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 270 | 3.82 | 1031.40
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 65361.16
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：按设计结合现场综合 2、部位：沟槽土方 3、挖土深度：详见设计综合考虑 4、按实际体积土方计算，含人工辅助开挖、归堆、甩方、装车等 5、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 2857.12 | 8.75 | 24999.80
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方（雨水连接管） | 1、土壤类别:雨水连接管反开挖土方，开挖方式自行考虑 2、挖土深度:详见设计综合考虑 3、按实际体积土方计算、含人工开挖、甩方、装车等 4、弃方及利用方在“土方平衡”中统一考虑 | m3 | 63.9 | 9.49 | 606.41
本页小计 | [6 empty] | 26637.61
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按施工规范要求 4、填方来源、运距：土源及运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求 | m3 | 2682.52 | 14.82 | 39754.95
|  | 土方平衡 |  |  |  |  | 261564.33
12 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场多余土方、不可利用土方、原有堆积垃圾等 2、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑 3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容 | m3 | 7435.66 | 31.86 | 236900.13
13 | 040103003002 | 余方弃置（场内运输） | 1、材料品种:素土（施工范围内的可利用方） 2、来源、运距:场内开挖可利用土，从投标人自定的堆放场地运输到回填点 3、用于道路路基填筑中所需的土方。 4、按压实方计量 | m3 | 3052.5 | 8.08 | 24664.20
本页小计 | [6 empty] | 301319.28
合计 | [6 empty] | 773066.13

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【大型土石方】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 14688.26
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 8117.19
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 9276.79
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 12755.59
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 231.92
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费 |  | 5000.00
本页小计 |  |  |  | 50069.75 | -
合 计 |  |  |  | 50069.75 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【大型土石方】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 70000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 70000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【大型土石方】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 70000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 70000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【大型土石方】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 893135.88 | 9 | 80382.23
合计 |  |  |  |  | 80382.23

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：道路工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 1420757.49
2 | 措施项目 | 102830.16
2.1 | 其中：安全生产 | 26994.39
3 | 其他项目 | 140000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 140000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 149722.89
合 计 |  | 1813310.54
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 18cm3.5%水泥稳定碎石 1、水泥含量:3.5% 2、石料规格:详见设计图纸 3、厚度:18cm 4、强度:7天无侧限抗压强度为≥2.5MPa 5、含土工布养护 | m2 | 4121 | 85.94 | 354158.74
2 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 18cm5%水泥稳定碎石 1、水泥含量:5% 2、石料规格:详见设计图纸 3、厚度:18cm 4、强度:7天无侧限抗压强度为3.8MPa 5、含土工布养护 | m2 | 3582 | 91.28 | 326964.96
3 | 040203003001 | 透层 | 1、材料品种：PC-2乳化沥青 2、喷油量：0.7~1.5L/m2 | m2 | 2938 | 3.31 | 9724.78
4 | 040203005001 | 封层 | 1、材料品种：改性乳化沥青（PCR） 2、喷油量：1.0±0.1kg/m2 3、厚度：0.6cm | m2 | 2938 | 3.76 | 11046.88
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#国产石油沥青 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式混凝土 3、掺和料：石灰岩 4、厚度：6cm | m2 | 3118 | 89.21 | 278156.78
本页小计 | [6 empty] | 980052.14
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040203004001 | 粘层 | 1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m2 | m2 | 3205 | 1.02 | 3269.10
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 3、掺和料：玄武岩 4、厚度：4cm | m2 | 3118 | 99.18 | 309243.24
8 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：GSB80/GE玻纤格栅 2、玻纤格栅技术要求按设计及规范《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012） | m2 | 253 | 11.67 | 2952.51
9 | 040202010001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石(粒径15-25mm) 2、厚度：20cm | m2 | 10 | 34.67 | 346.70
10 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:30cm,结算按30cm折算 3、含模板、养生费用 | m2 | 170 | 146.70 | 24939.00
11 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm,结算按20cm折算 3、含模板、养生费用 | m2 | 10 | 102.52 | 1025.20
本页小计 | [6 empty] | 341775.75
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：Ⅰ型C30预制平石（35*15*75cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石砼 | m | 1120 | 39.51 | 44251.20
13 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格:Ⅱ型C30预制侧石（27.5*15*75cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C20细石砼 | m | 1120 | 48.82 | 54678.40
本页小计 | [6 empty] | 98929.60
合计 | [6 empty] | 1420757.49

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 26994.39
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 14917.95
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 17049.09
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 23442.50
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 426.23
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费 |  | 8000.00
17 | 04B001 | 施工围挡 |  | 12000.00
本页小计 |  |  |  | 102830.16 | -
合 计 |  |  |  | 102830.16 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 140000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 140000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【道路工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 140000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 140000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 140000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【道路工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 1663587.65 | 9 | 149722.89
合计 |  |  |  |  | 149722.89

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【雨水管道】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：雨水管道 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 396216.46
2 | 措施项目 | 23099.41
2.1 | 其中：安全生产 | 7528.11
3 | 其他项目 | 30000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 30000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 40438.43
合 计 |  | 489754.30
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【雨水管道】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、填方材料品种：C20混凝土 | m3 | 42.21 | 424.93 | 17936.30
2 | 040501005001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：C20砼包管（另计） 2、材质及规格：De315PE管（PE80级，0.8MPa） 3、连接形式：热熔 | m | 299 | 171.89 | 51395.11
3 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm级配碎石、120°C25混凝土基础，（做法详见苏S01-2021 P110） 2、规格：D500Ⅱ级钢筋混凝土承插管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度:详见设计图示 5、含模板费用。 | m | 433 | 483.86 | 209511.38
本页小计 | [6 empty] | 278842.79
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、1100圆形混凝土模块雨水检查井 2、10cmC15混凝土垫层 3、20cmC25S6钢筋混凝土底板 4、M10水泥砂浆砌混凝土模块，C25混凝土灌孔 5井深：综合考虑 6、井圈盖：另计 7、其余做法详见12S522 8、含钢筋制安、模板安拆、脚手井子架搭拆、防坠网、踏步等所有费用 | 座 | 14 | 4842.77 | 67798.78
5 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1、材料品种：￠700钢纤维混凝土井圈盖 2、检查井井盖标识符合设计要求，承载能力达C250级 3、工程量暂估，按实计量 | 套 | 14 | 352.73 | 4938.22
本页小计 | [6 empty] | 72737.00
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040504010001 | 雨水口 | 1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*500mm球墨铸铁联合雨水井箅（含立篦及拦污框，箅子采用雨水口LA1型） 2、垫层、基础材质及厚度：5cmC20混凝土底板 3、井底及井壁材料品种、规格：C40钢筋混凝土 4、其余做法详见图纸 | 座 | 30 | 1261.37 | 37841.10
7 | 040504008001 | 混凝土出水口 | 1、D500混凝土八字式管道出水口 2、做法详见20S517P7~8 | 座 | 1 | 5763.32 | 5763.32
8 | 040205003001 | 标志牌 | 1、类型：出水口标志牌300*500 2、规格尺寸：立柱Φ50*2*1750mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30砼基础500*500*500mm 4、含钢筋、模版、土方开挖回填 5、具体做法详见设计图 | 块 | 1 | 1032.25 | 1032.25
本页小计 | [6 empty] | 44636.67
合计 | [6 empty] | 396216.46

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【雨水管道】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：雨水管道 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 7528.11
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 4160.27
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 4754.60
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 6537.57
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 118.86
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 23099.41 | -
合 计 |  |  |  | 23099.41 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【雨水管道】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：雨水管道 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 30000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【雨水管道】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：雨水管道 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 30000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 30000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 30000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【雨水管道】5.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：雨水管道 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 449315.87 | 9 | 40438.43
合计 |  |  |  |  | 40438.43

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【交通标志】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：交通标志 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 7597.26
2 | 措施项目 | 442.92
2.1 | 其中：安全生产 | 144.35
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 723.62
合 计 |  | 8763.80
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【交通标志】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通标志 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040205003001 | 标志牌 | 1、类型：禁令标志 2、材质、规格尺寸：3003型铝合金板2.0mm，八边形800mm 3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜 | 块 | 2 | 544.43 | 1088.86
2 | 040205002001 | 交通标志杆 | 1、类型：单柱Ⅰ型 2、规格尺寸：钢管立柱Φ78*2*3500mm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C30砼基础400*400*600mm，碎石垫层100mm，结构做法详见设计图 4、含钢筋、模版、土方开挖回填 | 根 | 2 | 908.94 | 1817.88
3 | 040205017001 | 警示柱 | 1、类型：警示桩 2、材料品种：Φ11.4×120cm钢管，贴Ⅲ类反光膜，C20 砼基础（20×20×40cm），内设防盗钢筋 | 根 | 6 | 214.42 | 1286.52
4 | 040205007001 | 标线 | 1、工艺：反光热熔型标线 2、线型：普通标线 | m2 | 100 | 34.04 | 3404.00
本页小计 | [6 empty] | 7597.26
合计 | [6 empty] | 7597.26

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【交通标志】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：交通标志 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 144.35
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 79.77
3 | 041201018001 | 环境保护 |  | 91.17
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 125.35
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 2.28
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  | 442.92 | -
合 计 |  |  |  | 442.92 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【交通标志】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：交通标志 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【交通标志】6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：交通标志 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【交通标志】6.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：交通标志 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 8040.18 | 9 | 723.62
合计 |  |  |  |  | 723.62