问题：运营方说控制室在舞台后面看不到舞台灯光，要求增加监控措施，这样在控制室内可以看到灯光音响的情况。

回复：已有一只光学变焦高清监控球机可以看到舞台的情况。

中间没有柱子 把舞台对面的摄像机悬挂在顶梁钢结构上

清单里把其中一个球机壁装支架换成伸缩支架即可。