钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施建设）

审标说明

审核情况及依据：

本工程送审金额为299923.18元，审定金额为298912.89元，核增金额为1010.29元，核增率为0.34%（详见附件）。

审核依据：根据2026年6月无锡市市场信息指导价、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、江苏省建设工程费用组成规则、江苏省现行计价定额及无锡地区造价管理部门发布的最新政策性文件等。

核增主要原因：

- 阻燃板单价偏高，已调整；

- 16mm窗台板单价偏高，已调整。

无锡格通项目管理咨询有限公司

2026年7月27日