## 封-2 封面【钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施1.1
钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施建设） |  | 工程
招标标底价
招 标 人： | -
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年07月16日

## 扉-2 扉页【钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施1.2
| 钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施建设） |  | 工程
招 标 标 底 价
招标标底价（小写）: | 298912.89
（大写）: | 贰拾玖万捌仟玖佰壹拾贰元捌角玖分
招 标 人: | - | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | - | 法定代表人 或其授权人:
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: | - | 复 核 人:
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2026年07月16日 | 复 核 时 间: | 2026-07-16

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【钱桥社区邻里生态与功2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：钱桥社区邻里生态与功能提升项目（基础设施建设） |  | 标段：- |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 土建工程 | 245176.53 |  | 7965.81
2 | 安装工程 | 53736.36 |  | 1433.44
合 计 |  | 298912.89 |  | 9399.25
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【土建工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：土建工程 | 标段：- | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 209626.69
1.1 | 拆除工程 | 20051.75
1.2 | 楼地面装饰工程 | 42866.16
1.3 | 墙面装饰工程 | 78880.01
1.4 | 天棚工程 | 45653.30
1.5 | 门窗工程 | 20092.67
1.6 | 其他工程 | 2082.80
2 | 措施项目 | 15305.91
2.1 | 其中：安全生产 | 7965.81
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 20243.93
合 计 |  | 245176.53
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 20051.75
1 | 01B001 | 地砖拆除 | 1、凿除地面原面层至结构层 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m2 | 208.36 | 47.23 | 9840.84
2 | 01B012 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除的基层类型：吊顶天棚 2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、矿棉板、铝扣板等 3、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m2 | 110.8 | 13.58 | 1504.66
3 | 01B013 | 涂料腻子铲除 | 1、铲除涂料和腻子至水泥砂浆基层，并包含墙面装饰物 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m2 | 125.7 | 5.16 | 648.61
4 | 01B014 | 墙面砖拆除 | 1、铲除墙面原面层、结合层至水泥砂浆基层，并包含墙面装饰物 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m2 | 135.16 | 27.82 | 3760.15
5 | 01B015 | 墙面装饰板拆除 | 1、拆除墙面装饰板及基层，并包含墙面装饰物 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m2 | 50.29 | 7.04 | 354.04
本页小计 | [6 empty] | 16108.30
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 01B016 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：拆除门窗洞口 2、砌体材质：砖砌体 3、砌体表面的附着物种类：双面20厚水泥砂浆粉刷层 4、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | m3 | 1.25 | 77.38 | 96.73
7 | 01B017 | 原金属门拆除 | 1、门类型：防盗门 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | 樘 | 2 | 51.95 | 103.90
8 | 01B019 | 原金属窗拆除 | 1、门类型：铝合金窗 2、拆除物垃圾装袋后室外临时集中归堆 | 樘 | 7 | 33.14 | 231.98
9 | 01B020 | 原舞台拆除 | 1、范围：原舞台整体拆除，满足二次装修要求 2、拆除后做必要的清理保洁，达到设计及现场施工要求 3、垃圾清理、上车、外运及垃圾消纳费 4、投标方自行勘察现场根据甲方要求结合图纸及现场勘察实际情况进行总价包干，结算不做调整 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00
本页小计 | [6 empty] | 1632.61
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 01B022 | 原卫生间拆除 | 1、范围：原下沉式卫生间原装修整体拆除，满足二次装修要求 2、拆除现场软、硬装项目包括但不限于墙、顶面装饰、隔断、强电线路、弱电线路、洁具、台盆、给水排水管等 3、拆除后做必要的清理保洁，达到设计及现场施工要求 4、垃圾清理、上车、外运及垃圾消纳费 5、投标方自行勘察现场根据甲方要求结合图纸及现场勘察实际情况进行单价包干，结算不做调整 6、工程量按建筑面积考虑 | m2 | 4.5 | 100.00 | 450.00
11 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 27 | 68.92 | 1860.84
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 42866.16
本页小计 | [6 empty] | 2310.84
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m2 | 6.82 | 276.12 | 1883.14
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、300*600*20mm芝麻灰花岗岩（火烧面） 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层（以铺完地砖与门槛齐平为准） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 91.6 | 178.98 | 16394.57
14 | 011107002001 | 石材台阶 | 1、300*600*20mm芝麻灰花岗岩（火烧面） 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层（以铺完地砖与门槛齐平为准） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 10.79 | 198.68 | 2143.76
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800mm防滑地砖（美容胶另算） 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层（以铺完地砖与门槛齐平为准） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、含T型2.0不锈钢收口条 | m2 | 8.25 | 153.06 | 1262.75
本页小计 | [6 empty] | 21684.22
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、10厚800*800mm仿木纹地砖（美容胶另算） 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层（以铺完地砖与门槛齐平为准） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、含T型2.0不锈钢收口条 | m2 | 92.23 | 157.84 | 14557.58
17 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10厚600*600mm灰缸砖（美容胶另算） 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层（以铺完地砖与门槛齐平为准） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、含T型2.0不锈钢收口条 | m2 | 4.68 | 149.76 | 700.88
本页小计 | [6 empty] | 15258.46
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011104002001 | 复合地板地台 | 1、面层：15mm实木复合地板 2、基层：12mm阻燃板 3、基础：5厚镀锌钢板（100*100mm），40*40*4镀锌方管，满焊(防锈漆三度)，5#角钢(防锈漆三度)L=100mm，10#镀锌膨胀螺丝，间距均@440mm 4、四周设置实木压条，内置LED软灯带（另算） 5、具体做法详见图纸 | m2 | 10.66 | 434.75 | 4634.44
19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.面层材料品种、规格：0.8mm厚成品铝合金踢脚线 | m | 44.1 | 29.23 | 1289.04
|  | 墙面装饰工程 |  |  |  |  | 78880.01
本页小计 | [6 empty] | 5923.48
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011507001002 | 门头 | 1、40*40*3镀锌方通横向@400间距 2、10mm厚水泥纤维板，拼接缝3mm-5mm防裂网格带压缝 3、整板涂刷外墙界面剂 4、批刮耐水腻子2-3遍，打磨平整，滚涂艺术漆 5、含200mmEPS线条、2mm铝板造型线条 6、具体做法详见图纸 | m2 | 56.91 | 411.40 | 23412.77
21 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 外墙面 1、绿色板岩蘑菇石（美容胶另算） 2、素水泥粘贴层瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 27.38 | 240.01 | 6571.47
22 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 外墙面 1、300*600mm深灰色马赛克瓷砖（美容胶另算） 2、素水泥粘贴层瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 33.18 | 159.35 | 5287.23
本页小计 | [6 empty] | 35271.47
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1、滚刷外墙涂料(一底两面） 2、外墙抗碱底漆1遍 3、调、批901胶外墙腻子2遍,打磨 | m2 | 7.8 | 37.14 | 289.69
24 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1、滚刷外墙艺术漆(一底两面） 2、外墙抗碱底漆1遍 3、调、批901胶外墙腻子2遍,打磨 | m2 | 108.11 | 110.00 | 11892.10
25 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B05蒸压砂加气混凝士砌块 2.墙体类型：封门洞 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 0.52 | 608.38 | 316.36
本页小计 | [6 empty] | 12498.15
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011207002001 | 轻质隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、75系列U型轻钢龙骨骨架，间距400mm； 2、隔墙空腔填50mm隔音岩棉； 3、双面单层12mm厚纸面石膏板安装； 4、板缝嵌缝、贴玻纤网格布； 5、涂料另算； 6、配套阴阳角加固、墙顶/墙地弹性收边构造，做法参照13J502-1 A15。 | m2 | 22.37 | 181.61 | 4062.62
27 | 01B023 | 方孔构建砖 | ABS建构砖 1、方孔尺寸200*200mm，整板尺寸600*1200 2、基层找平后砖背点涂结构胶拼接咬合，增设不锈钢自攻钉与基层龙骨固定 3、周边配套 ABS 收边条、耐候密封胶收缝 4、具体做法详见图纸 | m2 | 2.4 | 125.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 4362.62
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 明档厨房、熟生食加工区 1、400*800*10厚墙砖（美容胶另算） 2、素水泥粘贴层瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 24.18 | 167.10 | 4040.48
29 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 木饰板 1、18mm实木护墙板 2、12厚阻燃基础板 3、具体详见图纸 | m2 | 10.53 | 343.39 | 3615.90
30 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1、滚刷艺术漆(一底两面） 2、腻子抹灰层3遍，打磨两遍 3、界面剂 | m2 | 58.98 | 100.00 | 5898.00
31 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1、滚刷无机涂料(一底两面） 2、腻子抹灰层3遍，打磨两遍 3、界面剂 | m2 | 115.93 | 33.36 | 3867.42
32 | 010809001001 | 窗台板 | 1.找平层材质：20mm水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格：16mm石材窗台板 | m2 | 1.76 | 196.29 | 345.47
本页小计 | [6 empty] | 17767.27
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011501004001 | 成品柜 | 明档厨房实木多层柜体 1、厚度18mm，B=600mm，H=800mm 2、20mm石材台面（倒圆角），含石材挡水条 3、18厚免漆板柜体及柜板饰面 4、含石材台面的切割开孔等费用 5、具体样式详见图纸 | m | 4.95 | 1250.00 | 6187.50
34 | 011501004002 | 成品柜 | 熟生食加工区实木多层柜体 1、厚度18mm，B=500mm，H=800mm 2、20mm石材台面（倒圆角），含石材挡水条 3、18厚免漆板柜体及柜板饰面 4、具体样式详见图纸 | m | 2.66 | 1050.00 | 2793.00
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 45653.30
本页小计 | [6 empty] | 8980.50
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1、面层：9.5mm厚石膏板，滚刷哑光艺术漆，腻子抹灰层3遍，打磨两遍，界面剂 2、基层：9mm阻燃防腐夹板 3、龙骨：U50轻钢龙骨（节点图统一修改），主龙骨间距@900mm壁厚1.2mm，覆面龙骨@300mm壁厚0.6mm，Φ8mm全丝吊杆@1000mm 4、含成品石膏线 5、具体样式详见图纸 | m2 | 91.6 | 259.27 | 23749.13
36 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、面层：9.5mm厚石膏板，滚刷无机涂料(一底两面），腻子抹灰层3遍，打磨两遍，界面剂 2、基层：9mm阻燃防腐夹板 3、龙骨：U50轻钢龙骨（节点图统一修改），主龙骨间距@900mm壁厚1.2mm，覆面龙骨@300mm壁厚0.6mm，Φ8mm全丝吊杆@1000mm 4、含成品石膏线 5、具体样式详见图纸 | m2 | 98 | 190.73 | 18691.54
本页小计 | [6 empty] | 42440.67
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1、0.8厚300*300铝合金方板，表面粉末喷涂烤漆面层 2、U50轻钢龙骨（节点图统一修改），主龙骨间距@900mm壁厚1.2mm，覆面龙骨@300mm壁厚0.6mm。 3、Φ8mm全丝吊杆@1000mm 4、具体样式详见图纸 | m2 | 12.93 | 151.65 | 1960.83
38 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 | 1、灯膜吊顶 2、含辅材、基层板等 3、灯源（另算） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 4.55 | 275.12 | 1251.80
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 20092.67
39 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、黑色实木玻璃双开门，含18厚阻燃板门套基层 2、玻璃：5mm钢化玻璃 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 5、具体样式详见图纸 | m2 | 7.48 | 719.71 | 5383.43
本页小计 | [6 empty] | 8596.06
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、黑色实木玻璃单开门，含18厚阻燃板门套基层 2、玻璃：5mm钢化玻璃 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 5、具体样式详见图纸 | m2 | 1.98 | 752.94 | 1490.82
41 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、实木复合门，含18厚阻燃板门套基层 2、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 3、五金：不锈钢锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 4、具体样式详见图纸 | m2 | 1.98 | 536.44 | 1062.15
42 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 断桥隔热铝合金窗 1、框、扇材质：80系列断桥隔热铝合金窗户，型材壁厚≥1.8mm 2、玻璃品种、厚度：6mm+12a+6mm 中空钢化玻璃 3、含配套的五金配件、门窗框四周泡沫塞缝 4、含制作、运输、安装、成品保护、满足建设单位使用要求 | m2 | 11.56 | 450.00 | 5202.00
本页小计 | [6 empty] | 7754.97
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 上轨道铝合金折叠窗 1、框、扇材质：80系列断桥隔热铝合金窗户，型材壁厚≥1.8mm 2、玻璃品种、厚度：6mm+12a+6mm 中空钢化玻璃 3、含配套的五金配件、门窗框四周泡沫塞缝 4、含制作、运输、安装、成品保护、满足建设单位使用要求 | m2 | 3.83 | 520.00 | 1991.60
44 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、实木复合门窗框 2、含18厚阻燃板门套基层 3、具体样式详见图纸 | m2 | 7.6 | 381.93 | 2902.67
45 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：布帘 2、含罗马杆等配件 3、满足建设单位要求 | m2 | 10.5 | 120.00 | 1260.00
46 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1、法式篷穹顶雨棚 2、含辅材、安装等 3、满足建设单位要求 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 2082.80
本页小计 | [6 empty] | 6954.27
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 01B020 | 保洁 | 1、装饰部位顶面、地面、墙面精细保洁 2、结算时不作调整 | 项 | 1 | 1035.40 | 1035.40
48 | 01B021 | 美缝 | 1、美缝，环氧彩砂美缝 2、结算时不作调整 | 项 | 1 | 1047.40 | 1047.40
本页小计 | [6 empty] | 2082.80
合计 | [6 empty] | 209626.69

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：- | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 7965.81
2 | 011601007001 | 文明施工 |  | 2515.52
3 | 011601008001 | 环境保护 |  | 943.32
4 | 011601006001 | 临时设施 |  | 3039.59
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001003 | 脚手架 |  | 841.67
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  | 15305.91 | -
合 计 |  |  |  | 15305.91 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：- |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【土建工程】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：- |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 224932.60 | 9 | 20243.93
合计 |  |  |  |  | 20243.93

## 人材机汇总表【土建工程】3.6
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第1页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
000020 | 二类工 | 工日 | 98.268670 | 124.00 | 12185.32
00150101 | 普工 | 工日 | 40.687103 | 140.00 | 5696.19
00150105 | 一般技工 | 工日 | 135.010926 | 250.00 | 33752.73
00150109 | 高级技工 | 工日 | 17.239259 | 340.00 | 5861.35
| 人工小计 | 元 |  |  | 57495.59
01270100~1 | 镀锌钢板 | t | 0.046754 | 3979.48 | 186.06
01270102~1 | 40*40*4镀锌方管 | t | 0.237775 | 3674.22 | 873.64
01270102~2 | 40*40*3镀锌方管 | t | 0.812171 | 3674.22 | 2984.09
02070261 | 橡皮垫圈 | 百个 | 0.55925 | 35.49 | 19.85
02170302~1 | A级灯膜 | m2 | 4.6410 | 250.00 | 1160.25
03010322 | 铝拉铆钉 LD-1 | 十个 | 4.0266 | 0.28 | 1.13
03031222 | 自攻螺钉 M5×25～30 | 十个 | 350.6925 | 0.44 | 154.30
03050708 | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套 | 25.998648 | 1.82 | 47.32
03051107 | 不锈钢六角螺栓 M6×35 | 套 | 129.993240 | 0.96 | 124.79
03070114 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 55.925 | 0.32 | 17.90
03070821 | 胀头、胀管 | 套 | 268.55478 | 0.49 | 131.59
03110141 | 镀锌丝杆 | kg | 111.3915 | 5.15 | 573.67
03270202 | 砂纸 | 张 | 43.254 | 0.94 | 40.66
03270205 | 水砂纸 | 张 | 8.5572 | 0.60 | 5.13
03410205 | 电焊条 J422 | kg | 23.337787 | 4.99 | 116.46
03510705 | 铁钉 70mm | kg | 0.13422 | 4.47 | 0.60
03511405 | 地板钉 40 | kg | 0.229190 | 7.98 | 1.83
03512000 | 射钉 | 百个 | 0.33555 | 17.43 | 5.85
03590715 | 镀锌连接铁件 | kg | 152.992044 | 5.71 | 873.58
03652403 | 合金钢切割锯片 | 片 | 1.512980 | 68.60 | 103.79
04010611 | 水泥 32.5级 | kg | 1272.649260 | 0.26 | 330.89
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第2页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
04010611~1 | 水泥 32.5级 | kg | 1449.446206 | 0.26 | 376.86
04010701 | 白水泥 | kg | 13.6750 | 0.60 | 8.21
04010701~1 | 白水泥 | kg | 19.9670 | 0.60 | 11.98
04030107 | 中砂 | t | 3.269840 | 133.70 | 437.18
04030107~1 | 中砂 | t | 3.541567 | 133.70 | 473.51
04132709~1 | 混凝土实心砖 190×90×40 | 百块 | 0.2496 | 45.00 | 11.23
04135500 | 标准砖 240×115×53 | 百块 | 15.004 | 55.00 | 825.22
04150115 | 蒸压加气混凝土砌块 600×250×200 | m3 | 0.48932 | 218.26 | 106.80
04270400 | 水泥压力板 | m2 | 59.7555 | 44.36 | 2650.75
05030600 | 普通木成材 | m3 | 0.034612 | 2516.68 | 87.11
05050105~2 | 阻燃防腐夹板 9mm | m2 | 199.080 | 25.00 | 4977.00
05070715~1 | 实木护墙板 18mm | m2 | 11.583 | 220.00 | 2548.26
05092103~1 | 阻燃板 δ12mm | m2 | 11.1930 | 26.62 | 297.96
05092103~2 | 18厚阻燃板 δ18mm | m2 | 7.980 | 31.05 | 247.78
0510020503 | 门式脚手架 | kg | 84.9848 | 4.50 | 382.43
05150102~1 | 纸面石膏板 | m2 | 208.56 | 10.00 | 2085.60
05150102~2 | 阻燃基础板 12mm | m2 | 11.0565 | 26.62 | 294.32
05150231 | 成品木质装饰面板(窗套) | m2 | 7.980 | 220.00 | 1755.60
05250502 | 锯(木)屑 | m3 | 0.60288 | 47.17 | 28.44
05250502~1 | 锯(木)屑 | m3 | 0.64242 | 47.17 | 30.30
06612147~1 | 深灰色马赛克瓷砖 300×600 | m2 | 34.00950 | 45.00 | 1530.43
06612147~2 | 墙面砖 400×800 | m2 | 24.78450 | 55.00 | 1363.15
06650101~1 | 灰缸砖 600*600 | m2 | 4.7736 | 50.00 | 238.68
06650101~2 | 防滑地砖 800*800 | m2 | 8.4150 | 55.00 | 462.83
06650101~3 | 仿木纹地砖 800*800 | m2 | 94.0746 | 60.00 | 5644.48
07112130~1 | 绿色板岩蘑菇石 | m2 | 27.9276 | 85.00 | 2373.85
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第3页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
07112130~2 | 芝麻灰花岗岩 | m2 | 104.4378 | 70.00 | 7310.65
07133122 | 成品石材窗台板 16mm厚 | m2 | 1.8480 | 62.10 | 114.76
07510105~1 | 实木复合地板 15厚 | m2 | 11.1930 | 100.00 | 1119.30
08010200 | 纸面石膏板 | m2 | 49.214 | 10.00 | 492.14
08050501 | 铝合金方板 600×600×0.8 | m2 | 13.5765 | 65.00 | 882.47
08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 118.9305 | 1.00 | 118.93
08310113 | 轻钢龙骨(大) 50×15×1.2 | m | 276.67314 | 5.57 | 1541.07
08310122 | 轻钢龙骨(中) 50×20×0.5 | m | 464.520 | 3.43 | 1593.30
08310141 | U型轻钢龙骨 38×25 | m | 31.63118 | 9.43 | 298.28
08310144 | U型轻钢龙骨 75×40 | m | 61.65172 | 8.58 | 528.97
08310145 | U型轻钢龙骨 75×50 | m | 15.81559 | 9.43 | 149.14
08330109~1 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) 50 | 只 | 324.048 | 0.67 | 217.11
08330111 | 中龙骨垂直吊件 | 只 | 758.40 | 0.58 | 439.87
08330300 | 轻钢龙骨主接件 | 只 | 94.80 | 0.71 | 67.31
08330301 | 轻钢龙骨次接件 | 只 | 180.120 | 0.80 | 144.10
08330305~1 | 铝合金T型龙骨次接件 | 只 | 3.879 | 0.84 | 3.26
08330307~1 | 铝合金T型龙骨主接件 | 只 | 7.758 | 1.15 | 8.92
08330308~1 | 铝合金T型龙骨平面连接件 | 只 | 9.051 | 0.62 | 5.61
08330310 | 中龙骨平面连接件 | 只 | 1194.48 | 0.62 | 740.58
08330500 | 中龙骨横撑 | m | 347.1576 | 3.28 | 1138.68
08330709~1 | 铝合金T型龙骨挂件 | 个 | 71.115 | 0.71 | 50.49
08350201~1 | 铝合金T型主龙骨 | m | 48.21597 | 5.06 | 243.97
09470302 | 执手锁 | 把 | 1.01 | 50.00 | 50.50
09491701 | 门吸 | 只 | 6.06 | 15.00 | 90.90
09492329~1 | 不锈钢合页 | 只 | 36 | 10.00 | 360.00
09492718 | 不锈钢管拉手 Φ38×600 | 套 | 3.03 | 135.00 | 409.05
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第4页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
10130711 | 成品铝合金踢脚线 | m | 46.305 | 15.00 | 694.58
11010304 | 内墙乳胶漆 | kg | 61.697412 | 7.92 | 488.64
11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | kg | 4.68 | 8.87 | 41.51
11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | kg | 1.638 | 8.87 | 14.53
11112505 | 高渗透性表面底漆 | kg | 0.936 | 8.87 | 8.30
11112521 | 银粉漆 | kg | 0.177990 | 13.72 | 2.44
11450342~1 | 成品腻子粉 | kg | 391.27797 | 2.66 | 1040.80
11450343 | 成品耐水腻子粉 | kg | 15.47910 | 2.66 | 41.17
11591102 | 玻璃胶 | L | 0.7980 | 34.30 | 27.37
12030107 | 油漆溶剂油 | kg | 0.461108 | 12.01 | 5.54
12330300 | 界面剂 | kg | 149.5497 | 0.71 | 106.18
12330300~1 | 界面剂 | kg | 73.4139 | 0.71 | 52.12
12333551 | PU发泡剂 | L | 0.684 | 12.78 | 8.74
12370305 | 氧气 | m3 | 16.936188 | 2.98 | 50.47
12370336 | 乙炔气 | m3 | 3.841423 | 11.74 | 45.10
12410108 | 粘结剂 YJ-Ⅲ | kg | 11.4996 | 14.64 | 168.35
12413518 | 901胶 | kg | 0.077616 | 2.14 | 0.17
12413535 | 万能胶 | kg | 71.42772 | 17.15 | 1224.99
12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 6.86 | 4.79 | 32.86
12430342 | 自粘胶带 | m | 327.3129 | 0.13 | 42.55
13070105 | 超细玻璃棉 100mm厚 | m2 | 11.74425 | 11.15 | 130.95
17310706~1 | 双螺母双垫片 Φ8 | 副 | 268.55478 | 0.58 | 155.76
31010707 | 密封油膏 | kg | 2.246265 | 5.91 | 13.28
31110301 | 棉纱头 | kg | 3.0295 | 5.57 | 16.87
31150101 | 水 | m3 | 4.467836 | 4.57 | 20.42
31150101~1 | 水 | m3 | 5.641146 | 4.57 | 25.78
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第5页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
32030105 | 工具式金属脚手 | kg | 4.887288 | 4.50 | 21.99
80010340 | 预拌砂浆(砌筑) DMM5.0 | m3 | 0.04732 | 299.88 | 14.19
80010341 | 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 0.653356 | 308.75 | 201.72
80010555 | 预拌砂浆(抹灰) DPM15 | m3 | 1.152464 | 335.37 | 386.50
80010556 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.147498 | 344.24 | 50.77
80010556~1 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.342036 | 344.24 | 117.74
80010741 | 预拌砂浆(地面) DSM15 | m3 | 2.124232 | 326.49 | 693.54
80010741~1 | 预拌砂浆(地面) DSM15 | m3 | 2.068278 | 326.49 | 675.27
CL-D00001 | 建筑垃圾消纳费 | m3 | 27.003 | 10.00 | 270.03
CL-D00003 | 断桥隔热铝合金窗 | m2 | 11.56 | 450.00 | 5202.00
CL-D00003~1 | 上轨道铝合金折叠窗 | m2 | 3.83 | 520.00 | 1991.60
CL-D00011 | 保洁 | m2 | 207.08 | 5.00 | 1035.40
CL-D00012 | 美缝 | m2 | 104.74 | 10.00 | 1047.40
CL-D00016 | 原舞台拆除 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00
CL-D00017 | 黑色实木玻璃双开门及带门套 | m2 | 7.48 | 500.00 | 3740.00
CL-D00017~1 | 实木复合门 | m2 | 1.98 | 320.00 | 633.60
CL-D00017~2 | 黑色实木玻璃单开门及带门套 | m2 | 1.98 | 500.00 | 990.00
CL-D00019 | 卫生间拆除 | m2 | 4.5 | 100.00 | 450.00
CL-D00019~1 | 成品柜，B=600mm | m | 4.95 | 1250.00 | 6187.50
CL-D00019~2 | 成品柜，B=500mm | m | 2.66 | 1050.00 | 2793.00
CL-D00022 | T型2.0不锈钢收口条 | m | 6.1 | 5.00 | 30.50
CL-D00026 | 200mmEPS线条 | m | 68.98 | 25.00 | 1724.50
CL-D00027 | 2mm铝板造型线条（150+150+150mm） | m | 34.49 | 75.00 | 2586.75
CL-D00028 | 法式篷穹顶雨棚 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00
CL-D00029 | 窗帘 | m2 | 10.5 | 120.00 | 1260.00
CL-D00030 | 方孔构建砖 | m2 | 2.4 | 125.00 | 300.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | - |  | 第6页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
CL-D00034 | 外墙艺术漆 | m2 | 165.02 | 110.00 | 18152.20
CL-D00037 | 内墙艺术漆 | m2 | 58.98 | 100.00 | 5898.00
CL-D00038 | 内墙艺术漆 | m2 | 91.6 | 100.00 | 9160.00
| 材料小计 | 元 |  |  | 127196.37
99050503~1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.299895 | 334.55 | 100.33
99050503~2 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.331917 | 334.55 | 111.04
99050516~1 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3 | 台班 | 0.224828 | 393.13 | 88.39
99050516~2 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3 | 台班 | 0.494958 | 393.13 | 194.58
99070906~1 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.058530 | 640.85 | 37.51
99071106~1 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 1.242624 | 917.14 | 1139.66
99191741~1 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班 | 0.099995 | 412.10 | 41.21
99192305~2 | 电锤 功率520W | 台班 | 9.143090 | 7.72 | 70.58
99194577~2 | 手提砂轮机 砂轮直径350mm | 台班 | 4.0506 | 11.64 | 47.15
99210103~1 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.250528 | 29.99 | 7.51
99230127~1 | 石料切割机 | 台班 | 1.314304 | 14.78 | 19.43
99230127~2 | 石料切割机 | 台班 | 3.650046 | 14.78 | 53.95
99250304~1 | 交流弧焊机 容量30kVA | 台班 | 0.369981 | 94.09 | 34.81
99250305~2 | 交流弧焊机 容量32kVA | 台班 | 2.43036 | 102.70 | 249.60
99250306~1 | 交流弧焊机 容量40kVA | 台班 | 1.941194 | 135.05 | 262.16
99310103~1 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.011611 | 721.88 | 8.38
99433309~1 | 电动空气压缩机 排气量6m3/min | 台班 | 0.002000 | 250.16 | 0.50
J49990 | 小型机械费 | 元 | 0.1000 | 0.85 | 0.09
| 机械小计 | 元 |  |  | 2466.88
| 总合计 | 元 |  |  | 187158.84
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段：- | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 46376.06
1.1 | 电气设备安装工程 | 30053.52
1.2 | 建筑智能化工程 | 12291.88
1.3 | 通风空调工程 | 896.80
1.4 | 给排水、采暖、燃气工程 | 3133.86
2 | 措施项目 | 2923.35
2.1 | 其中：安全生产 | 1433.44
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 4436.95
合 计 |  | 53736.36
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 30053.52
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱AL 2.型号：PZ30 3.安装方式：暗装 | 台 | 1 | 2700.93 | 2700.93
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 10.9 | 10.34 | 112.71
3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 189.36 | 18.51 | 3505.05
4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配 | m | 121.1 | 14.20 | 1719.62
5 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配 | m | 39.23 | 20.15 | 790.48
6 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 742.63 | 3.81 | 2829.42
7 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZC-BYJ-4 | m | 502.85 | 5.59 | 2810.93
本页小计 | [6 empty] | 14469.14
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 LED 2.规格：12W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 53 | 44.82 | 2375.46
9 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：射灯 LED 2.规格：12W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 1 | 51.10 | 51.10
10 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：灯膜光源 LED 2.规格：150W | m2 | 4.29 | 130.33 | 559.12
11 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯 2.型号：300*300mm 3.规格：24W 4.安装方式：嵌入式 | 套 | 6 | 106.29 | 637.74
12 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：吊装艺术灯 2.型号：样式需经建设单位确认后安装 3.规格：18W 4.安装方式：吊装 | 套 | 6 | 506.03 | 3036.18
13 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：吊装艺术灯 2.型号：样式需经建设单位确认后安装 3.规格：24W 4.安装方式：吊装 | 套 | 3 | 595.64 | 1786.92
14 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：灯带 LED 2.规格：12W/m | m | 71.4 | 43.37 | 3096.62
本页小计 | [6 empty] | 11543.14
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 22.47 | 22.47
16 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 | 套 | 5 | 26.94 | 134.70
17 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：86型 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 29.86 | 29.86
18 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单相二三极地插座 2.规格：250V,10A；IP55 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 142.11 | 142.11
19 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：单相二三极插座 2.规格：250V,10A；IP54 3.安装方式：暗装 | 套 | 20 | 26.97 | 539.40
20 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：单相三极插座 2.规格：250V,16A；IP54 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 | 34.06 | 34.06
21 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：单相二三极插座 2.规格：250V,10A 3.安装方式：暗装 | 套 | 33 | 25.15 | 829.95
本页小计 | [6 empty] | 1732.55
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 61 | 8.66 | 528.26
23 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.规格：75型 3.安装形式：暗装 | 个 | 93 | 8.28 | 770.04
24 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙地面开槽及修补 2.规格：40*40mm | m | 138.6 | 7.29 | 1010.39
|  | 建筑智能化工程 |  |  |  |  | 12291.88
25 | 030501021001 | 无线设备 | 1.名称：无线接入点 2.规格：详见设计图 3.安装方式：吸顶 | 台 | 1 | 402.27 | 402.27
26 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口信息插座，含底盒 2.规格：详见设计图纸 3.安装方式：暗装 | 个 | 6 | 52.38 | 314.28
27 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机(拾音) 2.规格：600 万全彩夜视 3.安装方式：吸顶 | 台 | 10 | 765.46 | 7654.60
28 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格：UTP-CAT6 3.敷设方式：穿管或线槽内敷设 | m | 291.46 | 6.84 | 1993.59
本页小计 | [6 empty] | 12673.43
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：热镀锌桥架 2.规格：100*50 3.类型：槽式 | m | 17.83 | 51.96 | 926.45
30 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 6.6 | 10.34 | 68.24
31 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：紧定式电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 41.12 | 18.51 | 761.13
32 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：RC32 3.配置形式：明配 | m | 4.5 | 38.07 | 171.32
|  | 通风空调工程 |  |  |  |  | 896.80
33 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：现状空调室内机移位 2.安装形式：吊顶式 3.含线控器、冷媒管、冷凝水管移位，确保移位后的正常使用 | 台 | 2 | 448.40 | 896.80
|  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 3133.86
34 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：给水PP-R管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 | m | 20 | 28.20 | 564.00
本页小计 | [6 empty] | 3387.94
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：- |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：排水PP-R管 2.规格：DN75 3.连接形式：热熔连接 | m | 12 | 83.79 | 1005.48
36 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：不锈钢水槽 2.规格：双槽，含龙头、软管、角阀 3.安装方式：嵌入式 | 组 | 2 | 782.19 | 1564.38
本页小计 | [6 empty] | 2569.86
合计 | [6 empty] | 46376.06

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：- | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
|  | 通用措施项目 |  | 2602.82
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 1433.44
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 452.66
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 169.75
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 546.97
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
|  | 专业措施项目 |  | 320.53
15 | 031401001001 | 脚手架 |  | 320.53
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  | 2923.35 | -
合 计 |  |  |  | 2923.35 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：- |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：- |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 49299.41 | 9 | 4436.95
合计 |  |  |  |  | 4436.95

## 人材机汇总表【安装工程】4.6
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第1页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
00150101 | 普工 | 工日 | 16.286907 | 140.00 | 2280.17
00150105 | 一般技工 | 工日 | 25.202779 | 250.00 | 6300.69
00150109 | 高级技工 | 工日 | 4.583800 | 340.00 | 1558.49
| 人工小计 | 元 |  |  | 10139.35
01090159 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 1.485 | 3.49 | 5.18
01130201 | 镀锌扁钢 | kg | 1.132 | 4.45 | 5.04
01295519 | 中厚钢板 (综合) | kg | 0.068 | 3.35 | 0.23
02010105 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.016 | 7.97 | 0.13
02190109 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 2.0 | 0.22 | 0.44
02270403 | 脱脂棉 | kg | 0.310 | 13.27 | 4.11
03030232 | 镀锌半圆头螺钉 M3×30 | 十个 | 12.688 | 0.56 | 7.11
03031308 | 镀锌自攻螺钉 M4×12 | 十个 | 11.8524 | 0.27 | 3.20
03031310 | 镀锌自攻螺钉 M4×65 | 十个 | 74.712860 | 1.21 | 90.40
03031331 | 镀锌自攻螺钉 M3×40 | 十个 | 3.56928 | 0.65 | 2.32
03050939 | 六角螺栓带螺母、垫圈 （综合） | kg | 0.008 | 5.97 | 0.05
03070140 | 膨胀螺栓 M16×150 | 套 | 8.24 | 2.27 | 18.70
03070804 | 塑料膨胀管 Φ6×35 | 十个 | 85.607028 | 0.53 | 45.37
03110151 | 镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈Φ8 | 根 | 12.6 | 4.78 | 60.23
03210206 | 砂轮片 Φ100 | 片 | 0.016047 | 1.33 | 0.02
03210211 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 0.016047 | 11.95 | 0.19
03270102 | 铁砂布 | 张 | 0.3896 | 0.89 | 0.35
03410909 | 低碳钢焊条 J427 Φ3.2 | kg | 0.004 | 6.96 | 0.03
03430911 | 松香焊锡丝 Φ2 | m | 0.082 | 1.06 | 0.09
03570227 | 镀锌铁丝 14#～18# | kg | 1.82534 | 8.38 | 15.30
03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg | 0.01 | 5.80 | 0.06
03590421 | 平垫铁 | kg | 0.153 | 5.31 | 0.81
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第2页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
03633105 | 冲击钻头 Φ6～8 | 根 | 5.37889 | 2.39 | 12.86
03633107 | 冲击钻头 Φ8～16 | 根 | 0.088 | 4.43 | 0.39
03633111 | 冲击钻头 Φ10 | 根 | 0.066 | 3.10 | 0.20
03652409 | 合金钢切割片 Φ160 | 片 | 5.1282 | 26.55 | 136.15
03652422 | 钢锯条 | 根 | 9.42342 | 0.44 | 4.15
11030303 | 防锈漆 | kg | 0.161555 | 14.64 | 2.37
11111504 | 醇酸清漆 | kg | 0.0225 | 18.01 | 0.41
11112503 | 调和漆 | kg | 0.031 | 11.50 | 0.36
11112525 | 铅油 | kg | 0.0585 | 13.97 | 0.82
11450524 | 酚醛树脂稀释剂 | kg | 0.163 | 16.43 | 2.68
11592106 | F130密封胶 300ml | 支 | 0.30 | 13.27 | 3.98
12010132 | 汽油 92# | kg | 6.851494 | 10.81 | 74.06
12030107 | 油漆溶剂油 | kg | 0.0405 | 2.64 | 0.11
12070109 | 电力复合脂 | kg | 0.418 | 17.50 | 7.32
12331306 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.810 | 17.70 | 32.04
12370305 | 氧气 | m3 | 0.006 | 2.98 | 0.02
12370335 | 乙炔气 | kg | 0.002 | 14.97 | 0.03
12430346 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.153 | 5.63 | 0.86
12430363 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | 9.22121 | 3.10 | 28.59
14010305-1~1 | 镀锌钢管 RC32 | m | 4.635 | 13.53 | 62.71
14010311 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.030 | 5.60 | 0.17
14210104 | 金属软管 Φ15 | m | 23.5458 | 0.93 | 21.90
14210104-1~1 | 金属软管 Φ15 | 根 | 4.04 | 10.62 | 42.90
14310103 | 塑料管 | kg | 0.184 | 11.95 | 2.20
14310201~1 | PP-R给水管 DN25 | m | 20.32 | 6.21 | 126.19
14310391~1 | PP-R排水管 DN75 | m | 11.76 | 32.83 | 386.08
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第3页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
14370505 | 橡胶软管 Φ20 | m | 0.014 | 9.76 | 0.14
15021306 | 镀锌管箍 DN20 | 个 | 45.975492 | 1.29 | 59.31
15021308 | 镀锌管箍 DN32 | 个 | 25.514385 | 3.07 | 78.33
15023127 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 个 | 207.39 | 0.20 | 41.48
15023129 | 镀锌锁紧螺母 DN32×3 | 个 | 0.72090 | 0.27 | 0.19
15023155 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 个 | 62.83 | 0.17 | 10.68
15130306 | 金属软管接头 Φ15 | 个 | 91.2168 | 1.59 | 145.03
15173522 | 室内塑料排水管热熔管件 Φ75 | 个 | 10.620 | 14.66 | 155.69
15210103 | 室内塑料给水管热熔管件 Φ32 | 个 | 21.62 | 1.56 | 33.73
15370312 | 镀锌管卡 DN32 | 个 | 3.85155 | 0.96 | 3.70
15370326 | 镀锌管卡(电线管用) DN20 | 个 | 332.674832 | 1.22 | 405.86
15370327 | 镀锌管卡(电线管用) DN32 | 个 | 33.576957 | 1.55 | 52.04
15372107 | 塑料管卡 Φ25 | 个 | 8 | 0.43 | 3.44
15372114 | 塑料管卡 Φ75 | 个 | 3.00 | 2.73 | 8.19
15373504 | 镀锌槽型吊码 单边δ=3 | 个 | 12.36 | 3.05 | 37.70
15430306 | 透气帽 DN75 | 个 | 0.096 | 3.69 | 0.35
16310104 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.008 | 22.02 | 0.18
18130101~1 | 不锈钢盆 | 只 | 2.02 | 345.13 | 697.16
18410705 | 混合龙头 | 套 | 2.02 | 247.79 | 500.54
18430101 | 排水栓 | 套 | 2.02 | 19.68 | 39.75
18490903 | 角型阀(带铜活) DN15 | 套 | 4.04 | 13.27 | 53.61
21110305 | 弹簧压力表 Y-100 0-1.6MPa | 只 | 0.004 | 30.97 | 0.12
21590315 | 压力表表弯 | 个 | 0.004 | 6.09 | 0.02
22470111~1 | 筒灯 12W | 套 | 53.53 | 21.29 | 1139.65
22470111~2 | 射灯 12W | 套 | 1.01 | 27.50 | 27.78
22470111~3 | LED光源模组 4W/个 | 套 | 38.61 | 1.77 | 68.34
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第4页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
22470111~4 | 平板灯 300*300 24W | 套 | 6.06 | 46.13 | 279.55
22470111~5 | 吊装艺术灯18W | 套 | 6.06 | 407.23 | 2467.81
22470111~6 | 吊装艺术灯24W | 套 | 3.03 | 495.95 | 1502.73
22470111~7 | LED灯带 12W/m | m | 72.114 | 10.65 | 768.01
23230131~1 | 单联单控 | 只 | 1.02 | 8.56 | 8.73
23230131~2 | 双联单控 | 只 | 5.10 | 12.94 | 65.99
23230131~3 | 三联单控 | 只 | 1.02 | 15.80 | 16.12
23412501~1 | 单口信息插座 | 个 | 6.06 | 31.88 | 193.19
23412504~1 | 地面插座 | 套 | 1.02 | 106.47 | 108.60
23412504~2 | 单相二三极插座10A，带防溅盒 | 套 | 20.40 | 11.43 | 233.17
23412504~3 | 单相三级插座16A，带防溅盒 | 套 | 1.02 | 16.77 | 17.11
23412504~4 | 单相二三极插座10A | 套 | 33.66 | 9.65 | 324.82
24150703 | 瓷接头 双路 | 个 | 9.27 | 0.25 | 2.32
25010755 | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 | m | 6.59 | 2.27 | 14.96
25030104 | 绝缘电线 BV2.5 | m | 359.82698 | 2.34 | 842.00
25030105 | 绝缘电线 BV4 | m | 0.458 | 3.63 | 1.66
25030508 | 绝缘电线 BVR4 | m | 97.543660 | 5.30 | 516.98
25030509 | 绝缘电线 BVR6 | m | 3.412662 | 7.77 | 26.52
25350342 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 204.533904 | 0.35 | 71.59
25350345 | 镀锌地线夹 32 | 套 | 135.118384 | 0.53 | 71.61
25430330~1 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 861.4508 | 2.13 | 1834.89
25430330~2 | WDZC-BYJ-4 | m | 553.135 | 3.75 | 2074.26
25430507-1~1 | 双绞线缆UTP-CAT6 | m | 306.0330 | 4.95 | 1514.86
26012501~1 | 桥架100*50 | m | 18.0083 | 22.12 | 398.34
26060351~1 | 紧定式镀锌电线钢管JDG20 | m | 255.4194 | 3.85 | 983.36
26060351~2 | 紧定式镀锌电线钢管JDG25 | m | 165.1399 | 4.49 | 741.48
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第5页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
26064105 | 塑料护口(钢管用) dn15 | 个 | 2.225 | 0.12 | 0.27
26064106 | 塑料护口(钢管用) dn15～20 | 个 | 269.755 | 0.11 | 29.67
26064110 | 塑料护口(钢管用) dn32 | 个 | 0.69840 | 0.16 | 0.11
26064126 | 塑料护口(电线管用) dn15～20 | 个 | 102.266952 | 0.12 | 12.27
26064129 | 塑料护口(电线管用) dn25～32 | 个 | 24.883216 | 0.26 | 6.47
26090503 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个 | 113.0913 | 0.99 | 111.96
26090506 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 3.663219 | 1.18 | 4.32
26093910 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 67.6710 | 0.89 | 60.23
26110101~1 | 钢制接线盒 | 只 | 94.86 | 1.33 | 126.16
26110101~2 | 钢制开关盒 | 只 | 68.28 | 1.33 | 90.81
31052503 | 锡基钎料 | kg | 1.24548 | 36.39 | 45.32
31110301 | 棉纱头 | kg | 3.49276 | 6.16 | 21.52
31110311 | 棉纱 | kg | 3.142168 | 8.85 | 27.81
31150101 | 水 | m3 | 0.57888 | 3.45 | 2.00
80010555 | 预拌砂浆(抹灰) DPM15 | m3 | 0.4158 | 741.94 | 308.50
80010556 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.1386 | 759.03 | 105.20
SB0001 | 成套配电箱AL | 台 | 1 | 2194.07 | 2194.07
SB0002 | 摄像机600 万全彩夜视 | 台 | 10 | 646.00 | 6460.00
ZC0001 | 无线设备AP | 台 | 1 | 363.00 | 363.00
| 材料小计 | 元 |  |  | 29822.27
98050114~1 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.79146 | 5.73 | 4.54
98370104~1 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.5 | 9.67 | 4.84
98390101~1 | 彩色监视器 | 台班 | 1.0 | 4.51 | 4.51
99070906~1 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.026 | 665.82 | 17.31
99070907~1 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 0.0270 | 690.05 | 18.63
99070909~1 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.01783 | 779.59 | 13.90
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
人材机汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | - |  | 第6页 共6页
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
99090504~1 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.045 | 1132.03 | 50.94
99094501~1 | 吊装机械Ⅰ类 | 台班 | 0.0960 | 695.91 | 66.81
99230107~1 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.01783 | 83.74 | 1.49
99250325~1 | 直流弧焊机 功率20kW | 台班 | 0.033 | 71.31 | 2.35
99252502~1 | 电焊机 综合 | 台班 | 0.002 | 63.50 | 0.13
99430106~1 | 电动单级离心清水泵 出口直径100mm | 台班 | 0.0032 | 33.02 | 0.11
99431897~1 | 试压泵 压力3MPa | 台班 | 0.002 | 17.31 | 0.03
99451903~1 | 对讲机(一对) | 台班 | 1.45730 | 4.28 | 6.24
| 机械小计 | 元 |  |  | 191.83
| 总合计 | 元 |  |  | 40153.45
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】